| STT | Giai đoạn | Nội dung | Check? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu buổi thí nghiệm | Khu vực quanh KIT TN trống trải, gọn gàng | X |
| 2 |  | KIT thí nghiệm đã chạy self-test và xác định không có dấu hiệu lỗi | X |
| 3 |  | Các inputs và outputs của KIT hoạt động bình thường | X |
| 4 |  | Đo hiệu điện thế nguồn VCC của KIT đạt 5V |  |
| 5 | Trong mỗi bài thí nghiệm | KIT thí nghiệm đã tắt trước khi cắm IC |  |
| 6 |  | Kiểm tra và nắn lại chân IC |  |
| 7 |  | Các chân IC đã được đặt chuẩn xác vị trí vào các lỗ trên breadboard |  |
| 8 |  | Các chân IC đã được kết nối điện với breadboard |  |
| 9 |  | Tất cả các kết nối giữa KIT và chân IC đều tốt |  |
| 10 | Trước khi kiểm tra mạch | VCC và GND trên KIT không bị chạm nhau (không đoản mạch) |  |
| 11 |  | Chân CLK (nếu có dùng) không chập với VCC hoặc GND |  |
| 12 | Khi kiểm tra mạch | Hiệu điện thế giữa VCC và GND của IC đạt đạt 5V |  |
| 13 |  | Đã test và chụp hình đủ các trường hợp |  |
| 14 | Sau thí nghiệm | Tất cả các dây nối đã được gỡ và phân loại |  |
| 15 |  | Tất cả các IC đều đã được nới lỏng trước khi nhấc ra khỏi breadboard |  |
| 16 |  | Tất cả các IC đều đã được phân loại và trả lại đúng ngăn đựng |  |
| 17 |  | Thu dọn và trả KIT thí nghiệm |  |
| 18 |  | Thu dọn và hoàn trả VOM |  |
| 19 |  | Thu dọn và hoàn trả oscilloscope (nếu có) |  |
| 20 |  | Dọn sạch khu vực làm việc |  |